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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

Określenie przedmiotu zamówienia
 Przedmiotem zamówienia jest kwartalna konserwacja telewizji dozorowej:
	1. Budynek ZDiTM ul. Klonowica 5 – 13 sztuk kamer,
	2. Basen Górniczy ul. Gdańska – 19 sztuk kamer,
	3. Brama Portowa – 3 sztuki kamer,
	4. C.H. Turzyn – kasa - 4 sztuki kamer,
	5. Plac Rodła – 3 sztuki kamer,
	6. Police – 3 sztuki kamer,
	7. Turkusowa – 18 sztuk kamer,
	8.  Podjuchy – 6 sztuk kamer,
	9. Zawadzkiego – 4 sztuki kamer,
	10. Głębokie – 7 sztuk kamer,
	11. Las Arkoński – 7 sztuk kamer,
	12. Osiedle Arkońskie – 1 sztuka kamery,
	13. Kołłątaja – 2 sztuki kamer,
	14. Potulicka – 3 sztuki kamer,
	15. Park&Ride Hangarowa – 3 sztuki kamer,
	16. Parking Hangarowa – 16 sztuk kamer,
	17. Windy i kładki (ul. Gdańska i ul. Budziszyńska) – 21 sztuk kamer,
	18. Niedziałkowskiego (biurowiec) – 5 sztuk kamer,
	19.  Osiedle Słoneczne – 7 sztuk kamer, 
	20. Osiedle Bukowe – 5 sztuk kamer.
	Razem 150 sztuk kamer.

Oraz kwartalna konserwacja monitoringu SKM (Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej):
	Przystanek
	Ulica
	Ilość

	Turzyn
	Twardowskiego
	3

	Stacja Skolwin
	Stołczyńska
	1

	Stacja Skolwin
	Stołczyńska 
	1

	Stołczyn (Glinki)
	Kolejowa, Nad Odrą
	1

	Stołczyn (Glinki)
	Kolejowa, Nad Odrą
	1

	Dąbie Północ
	Stacyjna
	6

	Dąbie Północ
	Stacyjna
	1

	Dąbie Południe
	Jesienna
	3

	Niebuszewo
	Kułakowskiego
	2

	Niebuszewo
	Kułakowskiego
	6

	Drzetowo
	Rugiańska, Willowa, Tomaszowska, Komuny Paryskiej
	3

	Drzetowo
	Rugiańska, Willowa, Tomaszowska, Komuny Paryskiej
	1

	Żelechowa
	Żelazna
	1

	Żelechowa
	Żelazna, Grzymińska, Wendeńska, Obotrycka, Bogumińska
	3

	Załom
	Produkcyjna
	2

	Pogodno
	Mickiewicza, Twardowskiego
	4

	Pogodno
	Mickiewicza, Twardowskiego
	1

	Łasztownia
	Heyki
	1

	Łasztownia
	Heyki
	1

	Zdroje
	Walecznych
	2

	Pomorzany
	Mieszka I
	1

	Zdunowo
	Gościniec
	3

	Cmentarz Centralny
	Sikorskiego
	3

	Trzebusz
	Goleniowska
	2

	RAZEM szt.:
	
	53



W okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2026 r.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Do zakresu podstawowych czynności konserwacyjnych należy wykonywanie okresowych konserwacji i przeglądów technicznych tj.:
a) sprawdzenie i regulacja kamer zewnętrznych oraz wewnętrznych – czyszczenie, ustawienie ostrości itp.,
b) sprawdzenie oprogramowania rejestratorów cyfrowych, aktualizowanie opisu kamer, 
c) sprawdzenie poprawności zapisu na rejestratorach cyfrowych, zgodności sposobu nagrywania z ustalonym trybem zapisu,
d) czyszczenie elementów mechanicznych, macierzy dyskowych tj. dyski, wentylatory, 
e) sprawdzenie historii pracy tj. nagrywania, logów,
f) sprawdzenie konfiguracji i parametrów pracy macierzy,
g) wykonanie na życzenie klienta zapisu z rejestratorów cyfrowych na płytę CD/DVD lub inny nośnik pamięci,
h) szkolenie personelu obsługującego system – w przypadku takiej konieczności,
i) skorygowanie wg zaleceń zamawiającego pola widzenia, jasności i ostrości obrazu 
z kamer w ramach możliwości technicznych,
j) sprawdzenie jakości złącz przewodów,
k) sprawdzenie układu zasilania kamer, pomiar napięcia i prądu,
l) zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy,
m) prowadzenie dziennika konserwacji systemu,
n) koszty naprawy systemu w ramach konserwacji (poza sprzętem) wliczone 
są w usługę,
o) wymiana uszkodzonych elementów, modernizacje, dokonywane będą na osobne zlecenie telefoniczne lub pisemne (koszty tych prac rozliczane będą osobno przy uwzględnieniu stawki za roboczogodzinę). Za wykonanie czynności, o których mowa jak wyżej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, płatne po usunięciu usterki lub awarii, w wysokości określonej w oparciu o kalkulację kosztu wykonania usługi. Kalkulacja kosztu wykonania usługi będzie dokonana na podstawie kosztów materiałów i części zamiennych użytych do naprawy oraz wartości każdej rozpoczętej roboczogodziny w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą zł netto. Do wynagrodzenia, zostanie doliczony podatek VAT.

Zobowiązania Zamawiającego

      Zamawiający zobowiązany jest do:
1. zapewnienia Wykonawcy dostępu do urządzeń monitoringu,
1. rozwiązywania problemów technicznych leżących po stronie Zamawiającego,
1. informowania na bieżąco Wykonawcy o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
1. informowania Wykonawcy o usterkach w działaniach systemu oraz urządzeń, natychmiast po ich zauważeniu.


Zobowiązania Wykonawcy

1. W przypadku nagłej awarii Zamawiający zgłosi Wykonawcy konieczność przeprowadzenia naprawy. Dopuszczalna jest każda forma zgłoszenia, w szczególności za pośrednictwem e-maila lub telefonu,
1. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia usuwania awarii oraz powiadomienia Zamawiającego co do sposobu oraz terminu wykonania naprawy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia,
1. Wykonawca naprawi uszkodzony sprzęt w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia awarii,
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przed dniem rozpoczęcia wykonywania usług listy pracowników skierowanych do realizacji zamówienia tj. imiennego wykazu pracowników, którzy posiadają wymagane kwalifikacje do świadczenia usług serwisowych,
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję wykonywanych przeglądów konserwacyjnych, w której zamieszczane będą wpisy dotyczące wykonanych czynności zgodnie z przedmiotem zamówienia zaś poświadczenie wykonania w/w czynności zostanie potwierdzone podpisem uprawnionego pracownika Zamawiającego i oznaczać będzie automatyczną akceptację wykonanych prac konserwacyjnych.


Warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie w oparciu o ceny jednostkowe ryczałtowe i ilości urządzeń podlegających faktycznie konserwacji w danym kwartale.
2. Ilość urządzeń poddanych konserwacji może w okresie wykonania umowy ulegać zmianie np. z uwagi na trwające remonty obiektów Zamawiającego, instalacji nowego systemu i urządzeń itp. Zmiana ilości kamer następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia bez potrzeby sporządzania stosownego aneksu.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi nastąpi kwartalnie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, a podstawą jej wystawienia będzie protokół wykonanych usług zatwierdzonych przez Zamawiającego.


Usługi w zakresie napraw

1. Strony dopuszczają możliwość wykonania prac nieobjętych zakresem konserwacji 
wg  następujących zasad:
1. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres prac,
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony 
na podstawie obowiązujących katalogów i cenników, przy czym:
1. stawkę roboczogodziny Wykonawca przyjmie w oparciu o SEKOCENBUD, 
1. ceny materiałów Wykonawca określi na podstawie cen rynkowych.
1. Po akceptacji zakresu prac i zweryfikowaniu oraz akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zlecenia od Zamawiającego, wykona uzgodnione prace i zgłosi je do odbioru,
1. Po ich odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.


Warunki gwarancji

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i zachowanie prawidłowych parametrów technicznych nadzorowanych urządzeń.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie naprawy, wynikające z niniejszej umowy, na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru prac, a w przypadku dostarczenia koniecznych do wykonania naprawy części zamiennych Wykonawca udziela na nie gwarancji na 12 miesięcy lub jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji udzielonej przez producenta.
3. Dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy materiały, części zamienne i podzespoły będą oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniające wymagania urządzeń dla których są przeznaczone i rekomendowane przez ich producenta.
4. Stosowane przez Wykonawcę materiały będą produktami bezpiecznymi dla środowiska, dopuszczonymi do sprzedaży i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W przypadku nieprawidłowego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązuje się 
do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego, z przyczyn leżących po jego stronie, urządzenia.


Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek 
ze Stron, z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną 
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT. 
1. W przypadku protokolarnego stwierdzenia zaniedbań ze strony Wykonawcy, Zamawiający może potrącić Wykonawcy kwotę 200 zł za każdy stwierdzony przypadek, przy czym łączna suma tych kar nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia z podatkiem VAT. 
1. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność 
za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego 
w granicach przewidzianych dla umów starannego działania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy.
1. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający lub osoby trzecie, z powodu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego lub osób trzecich.
1. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie powstałe z jego winy w czasie wykonywania umowy.
1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z przysługującej Wykonawcy należności, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.
1. Za zwłokę w płatnościach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zwłoki zawinionej przez Wykonawcę, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej


Sposób rozliczania za realizację umowy

0. Nie przewiduje się zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia.
0. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół wykonanych usług, zatwierdzony przez Zamawiającego.


Ubezpieczenie

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
i obejmującej ochronę szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę 
i powstałe w związku z realizacją prac określonych w przedmiocie umowy. Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy wynosi 50 000,00 zł.
1. Okres ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia obejmował będzie w całości okres realizacji prac będących przedmiotem niniejszej umowy.
1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedstawi kopię umowy ubezpieczenia i dowód opłaty składki z tytułu polisy.
